{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,12,1],[2,2,12,2],[13,1,27,1],[13,2,27,2]]}
["实训室设备购置需求采购二\n（眼视光技术实训室建设）"]
["序号","所属实训室","使用专业","设备名称","尺寸","单位（规格）","数量","备注"]
[1,"眼视光实训室1","眼视光技术专业","实验台","3*3m","个",1]
[2,null,null,"电子焦度计","210*280*400MM","台",2]
[3,null,null,"中心仪","CP-5D","台",4]
[4,null,null,"打孔机","LY-918B","台",4]
[5,null,null,"开槽机","CP-3T","台",4]
[6,null,null,"自动磨边机","SJG-6100","台",4]
[7,null,null,"抛光机","布轮、羊毛轮组合","台",3]
[8,null,null,"手动磨边机","CP-7-35W","台",5]
[9,null,null,"镜片   镜架","树脂","付",100]
[10,null,null,"洗手池","51*36","CM",2]
[11,null,null,"升降凳","直径：35","厘米",70]
[12,"眼视光实训室2","眼视光技术专业","综合验光仪","FA-6500","台",4]
[13,null,null,"视力表灯箱","常规","件",2]
[14,null,null,"模拟眼","验光用-500度","个",15]
[15,null,null,"眼镜试戴片","大号","盒",10]
[16,null,null,"带状检影镜","YZ24","个",25]
[17,null,null,"裂隙灯显微镜","690*440*420mm","台",5]
[18,null,null,"同视机","TSJ-1型","台",5]
[19,null,null,"镜子","常规","个",20]
[20,null,null,"托盘","塑料","个",20]
[21,null,null,"角膜曲率计","585*385*585","台",4]
[22,null,null,"试镜架固定架","塑胶","件",16]
[23,null,null,"遮眼板","塑料","盒",10]
[24,null,null,"立式铁皮柜","保密柜双门","件",5]
[25,null,null,"洗手池","51*36","CM",2]
[26,null,null,"仪器桌","36*28*72CM","台",10]