{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[1,1,17,1]]}
["序号","实训室","名称","规格","单位","数量"]
[1,"药学实训室","实验台带实验架","全钢750*800*850","个",12]
[2,null,"立式铁皮柜","四门","个",4]
[3,null,"换气扇","常规","个",4]
[4,null,"升降凳","直径：35","厘米",30]
[5,null,"超声波清洗器","数控","台",2]
[6,null,"药品货架","200*60*200厘米","个",5]
[7,null,"PP酸碱柜","双锁","个",2]
[8,null,"洗手池","51*36","CM",1]
[9,null,"薄层检测板","常规","盒",50]
[10,null,"圆盘分筛机","800mm","台",1]
[11,null,"10目筛网",null,null,3]
[12,null,"80目筛网",null,null,3]
[13,null,"粉碎机","30B","台",1]
[14,null,"片剂四用仪","SY-2D","台",1]
[15,null,"一体机",null,"台",1]
[16,null,"单冲压片机","TDP-6T","台",1]
[17,null,"电子精密天平（百分之一）","24*19*17cm（精确度到0.01g)","个",10]